## Base de datos (hidden)
| Nombre | Edad | Genero | AL | LT | ACD | WTW | CCT | K1 | K2 | Densidad | FR | IOP | Vacio | US | Satafisf Paciente | Satisf Cirujano | Case Time | CDE | U/S Time | ASM Actuations | Aspiration Time | Estimated Fluid Aspirated | Avg TA | Aver. TA(FP3) | Tot. TA On Time | Equivalent Aver. TA (FP3) | Total Long. Power On Time | Equiv. Aver. Ultrasonic Power (FP3) | Aver. Long Power | Aver. Long Power (FP3) | Date | Start Time | End Time | Software Version
1 | 71599 | 77 | M | 22.59 | 5.49 | 2.53 | 11.78 | 538 | 44.83 | 45.63 | N3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 5 | 8.32 | 7.95 | 1.14.4 | 7 | 4.13 | 68 | 19.1 | 12.9 | 00.50.3 | 5.2 | 00.24.1 | 10.7 | [5 empty] | REL_03.02
2 | 167166 | 75 | F | 23.07 | 3.9 | 3.47 | 11.38 | 535 | 44.77 | 45.85 | N3 SCP3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.39 | 9.27 | 1.17.1 | 2 | 3.56 | 59 | 19.9 | 13.8 | 00.53.5 | 5.5 | 00.23.6 | 12
4 | 35791 | 66 | F | 23.15 | 4.62 | 3.44 | 12.12 | 527 | 44.1 | 44.98 | N1C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 4 | 13.17 | 9.55 | 1.30.8 | 1 | 5.02 | 61 | 18.1 | 12.5 | 1.02.8 | 5 | 00.28.00 | 10.5
6 | 5746 | 74 | F | 24.5 | 4.58 | 3 | 12.3 | 557 | 40.79 | 41.31 | N4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 9 | 5.53 | 14.75 | 1.31.6 | 0 | 2.45 | 47 | 27.2 | 18.9 | 1.03.6 | 7.6 | 00.28.1 | 16.1
7 | 34840 | 73 | F | 22.69 | 4.9 | 2.75 | 11.83 | 559 | 42.17 | 43.02 | N1C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 13.34 | 9.64 | 1.21.1 | 4 | 4.06 | 55 | 19.7 | 12.3 | 00.50.7 | 4.9 | 0.30.0 | 11.9
8 | 118198 | 70 | F | 29.76 | 4.45 | 3.79 | 12.78 | 534 | 40.75 | 42.24 | N1C3 | 30 | 20 | 350 |  | 10 | 9 | 2.55 | 7.55 | 1.11.0 | 0 | 1.46 | 30 | 21.1 | 16.4 | 00.55.0 | 6.6 | 00.15.9 | 10.6
9 | 106299 | 76 | M | 25.31 | 4.2 | 3.67 | 12.17 | 490 | 43.06 | 44.39 | N2C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 10 | 3.51 | 9.7 | 1.11.9 | 4 | 1.58 | 35 | 25.1 | 17.2 | 00.49.0 | 6.9 | 00.22.7 | 13.5
10 | 128311 | 67 | F | 23.65 | 4.14 | 3.97 | 12.82 | 537 | 44.49 | 44.69 | N 3 SCP 3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 11.26 | 19.59 | 1.47.2 | 0 | 5.07 | 77 | 29.1 | 18.6 | 01.08.5 | 7.4 | 00.38.7 | 18.2
11 | 16135 | 75 | F | 22.58 | 4.27 | 3.38 | 12.03 | 588 | 44.51 | 44.83 | C 4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.39 | 6.9 | 1.05.8 | 1 | 3.42 | 55 | 14.7 | 10.5 | 00.47.9 | 4.2 | 00.17.9 | 9.7
12 | 16352 | 85 | F | 23.64 | 5.15 | 3.02 | 12.26 | 507 | 43.38 | 44.87 | N 4 C4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 8.23 | 14.33 | 1.36.5 | 2 | 4.03 | 64 | 26.5 | 18.8 | 01.07.9 | 7.4 | 00.28.6 | 14.3
13 | 35791 | 66 | F | 23.19 | 4.57 | 3.44 | 11.88 | 520 | 44.28 | 45.1 | [6 empty] | 8 | 7.4 | 6.48 | 1.08.6 | 7 | 4.21 | 55 | 15.7 | 9 | 00.39.6 | 3.6 | 13.8 | 9.4
14 | 19958 | 71 | F | 22.95 | 4.91 | 3.58 | 12.09 | 551 | 45.25 | 46.2
15 | 9511 | 71 | F | 23.54 | 4.28 | 3.25 | 12.13 | 528 | 41.85 | 42.14
16 | 82871 | 76 | F | 23.05 | 4

## Base de datos (1)
| Nombre | Edad | Genero | AL | LT | ACD | WTW | CCT | K1 | K2 | Densidad | FR | IOP | Vacio | US | Satafisf Paciente | Satisf Cirujano | Case Time | CDE | U/S Time | ASM Actuations | Aspiration Time | Estimated Fluid Aspirated | Avg TA | Aver. TA(FP3) | Tot. TA On Time | Equivalent Aver. TA (FP3) | Total Long. Power On Time | Equiv. Aver. Ultrasonic Power (FP3) | Aver. Long Power | Aver. Long Power (FP3) | Date | Start Time | End Time | Software Version
1 | 71599 | 77 | M | 22.59 | 5.49 | 2.53 | 11.78 | 538 | 44.83 | 45.63 | N3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 5 | 8.32 | 7.95 | 1.14.4 | 7 | 4.13 | 68 | 19.1 | 12.9 | 00.50.3 | 5.2 | 00.24.1 | 10.7 | [5 empty] | REL_03.02
2 | 167166 | 75 | F | 23.07 | 3.9 | 3.47 | 11.38 | 535 | 44.77 | 45.85 | N3 SCP3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.39 | 9.27 | 1.17.1 | 2 | 3.56 | 59 | 19.9 | 13.8 | 00.53.5 | 5.5 | 00.23.6 | 12
4 | 35791 | 66 | F | 23.15 | 4.62 | 3.44 | 12.12 | 527 | 44.1 | 44.98 | N1C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 4 | 13.17 | 9.55 | 1.30.8 | 1 | 5.02 | 61 | 18.1 | 12.5 | 1.02.8 | 5 | 00.28.00 | 10.5
6 | 5746 | 74 | F | 24.5 | 4.58 | 3 | 12.3 | 557 | 40.79 | 41.31 | N4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 9 | 5.53 | 14.75 | 1.31.6 | 0 | 2.45 | 47 | 27.2 | 18.9 | 1.03.6 | 7.6 | 00.28.1 | 16.1
7 | 34840 | 73 | F | 22.69 | 4.9 | 2.75 | 11.83 | 559 | 42.17 | 43.02 | N1C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 13.34 | 9.64 | 1.21.1 | 4 | 4.06 | 55 | 19.7 | 12.3 | 00.50.7 | 4.9 | 0.30.0 | 11.9
8 | 118198 | 70 | F | 29.76 | 4.45 | 3.79 | 12.78 | 534 | 40.75 | 42.24 | N1C3 | 30 | 20 | 350 |  | 10 | 9 | 2.55 | 7.55 | 1.11.0 | 0 | 1.46 | 30 | 21.1 | 16.4 | 00.55.0 | 6.6 | 00.15.9 | 10.6
9 | 106299 | 76 | M | 25.31 | 4.2 | 3.67 | 12.17 | 490 | 43.06 | 44.39 | N2C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 10 | 3.51 | 9.7 | 1.11.9 | 4 | 1.58 | 35 | 25.1 | 17.2 | 00.49.0 | 6.9 | 00.22.7 | 13.5
10 | 128311 | 67 | F | 23.65 | 4.14 | 3.97 | 12.82 | 537 | 44.49 | 44.69 | N 3 SCP 3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 11.26 | 19.59 | 1.47.2 | 0 | 5.07 | 77 | 29.1 | 18.6 | 01.08.5 | 7.4 | 00.38.7 | 18.2
11 | 16135 | 75 | F | 22.58 | 4.27 | 3.38 | 12.03 | 588 | 44.51 | 44.83 | C 4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.39 | 6.9 | 1.05.8 | 1 | 3.42 | 55 | 14.7 | 10.5 | 00.47.9 | 4.2 | 00.17.9 | 9.7
12 | 16352 | 85 | F | 23.64 | 5.15 | 3.02 | 12.26 | 507 | 43.38 | 44.87 | N 4 C4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 8.23 | 14.33 | 1.36.5 | 2 | 4.03 | 64 | 26.5 | 18.8 | 01.07.9 | 7.4 | 00.28.6 | 14.3
13 | 35791 | 66 | F | 23.19 | 4.57 | 3.44 | 11.88 | 520 | 44.28 | 45.1 | [6 empty] | 8 | 7.4 | 6.48 | 1.08.6 | 7 | 4.21 | 55 | 15.7 | 9 | 00.39.6 | 3.6 | 13.8 | 9.4
14 | 19958 | 71 | F | 22.95 | 4.91 | 3.58 | 12.09 | 551 | 45.25 | 46.2
15 | 9511 | 71 | F | 23.54 | 4.28 | 3.25 | 12.13 | 528 | 41.85 | 42.14
16 | 82871 | 76 | F | 23.05 | 4

## BackUp141224 (1)
Grupo | Datos del paciente |  |  | Datos Biometricos | [7 empty] | Parametros |  |  |  | Resultados |  | Overall Metrics | [5 empty] | Ultrasonic Details
Parametro | Nombre | Edad | Genero | AL | LT | ACD | WTW | CCT | K1 | K2 | Densidad | FR | IOP | Vacio | US | SatIs Pac | Satis Cir | Case Time | CDE | U/S Time | ASM Act | Asp Time | Est Fluid Aspi | Avg TA | Aver. TA(FP3) | Tot. TA On Time | Equiv Aver. TA (FP3) | Total Long. Power On Time | Equiv. Aver. Ultrasonic Power (FP3) | Aver. Long Power | Aver. Long Power (FP3) | Date | Start Time | End Time | Software Version
Tipo | Nominal | Numerica | Categorica | Numerica | Numerica | Numerica | Numerica | Numerica | Numerica | Numerica | Categorica | Numerica | Numerica | Numerica |  | Categorica | Categorica | Tiempo | Numerica | Tiempo | Numerica | Tiempo | Tiempo | Numerica | Numerica | Tiempo | Numerica | Tiempo | Numerica | Numerica | Numerica | Nominal |  |  | Nominal
Unidad |  | years | Sex | mm | mm | mm | mm | um | Diopters | Diopters |  | cc/min | mmHg | mmHg | [8 empty] | cc | % | % |  | % |  | % | % | %
Rango |  | 1 - 120 | F,M | 12-40 | 2024-08-02 | 1.1-8.2 | 8-14 | 300-1040 | 30-60 | 30-60 | N, C, P; 1-6 | 0-60 | 0-120 | 0-600 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0-100 | 0-1000 | 0-300
1 | 71599 | 77 | M | 23.7 | 5.49 | 2.53 | 11.78 | 538 | 44.83 | 45.63 | N3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 5 | 8.32 | 7.95 | 1:14 | 7 | 4.13 | 68 | 19.1 | 12.9 | 00.50.3 | 5.2 | 0:00 | 10.7 | 17 | 5.5 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
2 | 167166 | 75 | F | 23.7 | 3.9 | 3.47 | 11.38 | 535 | 44.77 | 45.85 | N3 SCP3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.39 | 9.27 | 1:17 | 2 | 3.56 | 59 | 19.9 | 13.8 | 00.53.5 | 5.5 | 0:00 | 12 | 25 | 5.7 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
4 | 35791 | 66 | F | 23.15 | 4.62 | 3.44 | 12.12 | 527 | 44.1 | 44.98 | N1C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 4 | 13.17 | 9.55 | 1:30 | 1 | 5.02 | 61 | 18.1 | 12.5 | 1.02.8 | 5 | 0:00 | 10.5 | 17.9 | 5.5 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
6 | 5746 | 74 | F | 24.5 | 4.58 | 3 | 12.3 | 557 | 40.79 | 41.31 | N4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 9 | 5.53 | 14.75 | 1:31 | 0 | 2.45 | 47 | 27.2 | 18.9 | 1.03.6 | 7.6 | 0:00 | 16.1 | 27.9 | 8.5 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
7 | 34840 | 73 | F | 22.69 | 4.9 | 2.75 | 11.83 | 559 | 42.17 | 43.02 | N1C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 13.34 | 9.64 | 1:21 | 4 | 4.06 | 55 | 19.7 | 12.3 | 00.50.7 | 4.9 | 0:00 | 11.9 | 18.6 | 1 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
8 | 118198 | 70 | F | 29.76 | 4.45 | 3.79 | 12.78 | 534 | 40.75 | 42.24 | N1C3 | 30 | 20 | 350 |  | 10 | 9 | 2.55 | 7.55 | 1:11 | 0 | 1.46 | 30 | 21.1 | 16.4 | 00.55.0 | 6.6 | 0:00 | 10.6 | 18 | 4 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
9 | 106299 | 76 | M | 25.31 | 4.2 | 3.67 | 12.17 | 490 | 43.06 | 44.39 | N2C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 10 | 3.51 | 9.7 | 1:11 | 4 | 1.58 | 35 | 25.1 | 17.2 | 00.49.0 | 6.9 | 0:00 | 13.5 | 17 | 5.7 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
10 | 128311 | 67 | F | 23.65 | 4.14 | 3.97 | 12.82 | 537 | 44.49 | 44.69 | N 3 SCP 3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 11.26 | 19.59 | 1:47 | 0 | 5.07 | 77 | 29.1 | 18.6 | 01.08.5 | 7.4 | 0:01 | 18.2 | 20 | 10.8 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
11 | 16135 | 75 | F | 22.58 | 4.27 | 3.38 | 12.03 | 588 | 44.51 | 44.83 | C 4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.39 | 6.9 | 1:05 | 1 | 3.42 | 55 | 14.7 | 10.5 | 00.47.9 | 4.2 | 0:00 | 9.7 | 20.6 | 5.6 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
12 | 16352 | 85 | F | 23.64 | 5.15 | 3.02 | 12.26 | 507 | 43.38 | 44.87 | N 4 C4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 8.23 | 14.33 | 1:36 | 2 | 4.03 | 64 | 26.5 | 18.8 | 01.07.9 | 7.4 | 0:00 | 14.3 | 25 | 7.4 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
13 | 35791 | 66 | F | 23.19 | 4.57 | 3.44 | 11.88 | 520 | 44.28 | 45.1 | C2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 7.4 | 6.48 | 1:08 | 7 | 4.21 | 55 | 15.7 | 9 | 00.39.6 | 3.6 | 0:00 | 9.4 | 23 | 6.5 | 2024-10-23 |  |  | REL_03.02
14 | 19958 | 71 | F | 22.95 | 4.91 | 3.58 | 12.09 | 551 | 45.25 | 46.2 | N2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 17.23 | 11.11 | 0:01 | 28 | 4.35 | 63 | 24.1 | 17.5 | 01.03.2 | 7 | 0:00 | 12.8 | 21.2 | 5.8 | 30/10 |  |  | REL_03.02
15 | 95111 | 71 | F | 23.54 | 4.28 | 3.25 | 12.13 | 528 | 41.85 | 42.14 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 11.45 | 12.04 | 0:01 | 6 | 3.49 | 55 | 28.7 | 19.8 | 0.58 | 7.9 | 0:00 | 14.4 | 20.9 | 6.5 | 30/10 |  |  | REL_03.02
16 | 4864 | 77 | F | 22.7 | 4.56 | 3.03 | 11.57 | 589 | 43.95 | 44.77 | BRUN | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 7 | 16.56 | 33.56 | 0:03 | 7 | 6.01 | 82 | 32.3 | 18.6 | 1.35 | 7.4 | 0:01 | 20.3 | 30.6 | 12.9 | 30/10 |  |  | REL_03.02
17 | 72254 | 61 | M | 24.72 | 4.26 | 3.69 | 12.36 | 539 | 42.58 | 43.24 | C3 | 35 | 20 | 350 |  | 10 | 10 | 10.44 | 8.16 | 0:01 | 3 | 4.35 | 58 | 20.9 | 15.2 | 0.53 | 6.1 | 0:00 | 11.3 | 19.3 | 5.5 | 30/10 |  |  | REL_03.02
18 | 82871 | 76 | F | 23.05 | 4,00 | 3.21 | 12.1 | 496 | 45.2 | 45.82 | SCP3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 7 | 13.25 | 12.82 | 0:02 | 10 | 4.16 | 62 | 25.6 | 18.8 | 1.13 | 7.5 | 0:00 | 12.9 | 20.4 | 5.4 | 30/10 |  |  | REL_03.02
19 | 167745 | 72 | F | 24.46 | 4.46 | 3.63 | 12.9 | 484 | 42.56 | 43.04 | CN3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 9.07 | 11.93 | 0:01 | 0 | 4.07 | 58 | 23.4 | 15.4 | 00.00.55 | 6.2 | 0:00 | 14.3 | 23.8 | 8.1 | 30/10 |  |  | REL_03.02
20 | 12009 | 85 | F | 24.01 | 4.97 | 3.23 | 12.13 | 498 | 42.96 | 43.44 | CN3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 9.06 | 15.15 | 0:01 | 4 | 3.55 | 58 | 27.9 | 20 | 00.01.11 | 8 | 0:00 | 15.4 | 26 | 7.4 | 30/10 |  |  | REL_03.02
21 | 45806 | 66 | F | 23.49 | 4.18 | 2.9 | 12.18 | 580 | 41.65 | 42.46 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 9 | 6.22 | 7.64 | 0:01 | 5 | 3.16 | 48 | 22.5 | 15.4 | 00.45.8 | 6.2 | 0:00 | 11.5 | 16.8 | 5.3 | 30/10 |  |  | REL_03.02
22 | 1081 | 78 | F | 23.76 | 4.53 | 2.97 | 12.49 | 522 | 42.32 | 43.18 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 9 | 11.5 | 12.76 | 1:32 | 8 | 4.33 | 58 | 25.9 | 18.7 | 01.07.1 | 7.5 | 0:00 | 13.8 | 22.6 | 6.3 | 30/10 |  |  | REL_03.02
23 | 167140 | 78 | M | 25.12 | 4.54 | 3.68 | 12.74 | 498 | 41.77 | 42.63 | C3 | 35 | 20 | 350 |  | 10 | 8 | 8.45 | 9.37 | 0:01 | 2 | 4.43 | 72 | 22.7 | 16.2 | 00.25.00 | 6.5 | 0:00 | 10.9 | 15.1 | 4.4 | 30/10 |  |  | REL_03.02
24 | 4868 | 83 | F | 24.5 | 4.51 | 3.09 | 11.57 | 616 | 41.47 | 42.06 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 7 | 9.42 | 11.73 | 0:02 | 8 | 4.06 | 60 | 24.1 | 17.3 | 00.01.07 | 6.9 | 0:00 | 12.6 | 20.2 | 5.7 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
25 | 162111 | 80 | M | 25.22 | 4.56 | 3.09 | 11.97 | 570 | 40.14 | 41.69 | N3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 5 | 13.35 | 15.2 | 0:02 | 7 | 5.06 | 67 | 25.7 | 19 | 00.00.29 | 7.6 | 0:00 | 13.8 | 23.7 | 6.2 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
26 | 167854 | 67 | M | 24.56 | 4.16 | 3.96 | 13.45 | 574 | 40.87 | 41.78 | N3 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 10 | 14 | 11.8 | 0:01 | 0 | 4.06 | 69 | 29.3 | 16.4 | 00.00.57 | 6.6 | 0:01 | 11.6 | 20.9 | 5 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
27 | 16352 | 85 | F | 23.61 | 5.1 | 3.17 | 11.95 | 495 | 43.92 | 44.92 | CN3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 7 | 12.27 | 13.27 | 0:02 | 3 | 5.06 | 79 | 24.7 | 16.5 | 00.01.08 | 6.6 | 0:01 | 13.01 | 19.7 | 6.5 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
28 | 167882 | 56 | F | 22.87 | 4.36 | 3.49 | 12.82 | 493 | 44.64 | 45.28 | SCPC4 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 19.06 | 6.3 | 0:01 | 9 | 4.59 | 68 | 15.2 | 7.5 | 00.00.35 | 3 | 0:01 | 9.2 | 12.1 | 6.2 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
29 | 167513 | 81 | M | 24.09 | 4.71 | 3.28 | 12.68 | 539 | 43.08 | 43.6 | N3 | 30 | 24 | 300 |  | 10 | 9 | 12.4 | 14.48 | 0:02 | 2 | 4.41 | 61 | 24.8 | 16.5 | 00.01.16 | 6.6 | 0:01 | 12.8 | 18.5 | 6.2 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
30 | 167510 | 65 | F | 29.92 | 4.25 | 3.78 | 12.39 | 546 | 44.32 | 44.97 | C3 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 8 | 17.49 | 10.03 | 0:01 | 0 | 3.2 | 51 | 29.4 | 21.9 | 00.00.52 | 8.8 | 0:00 | 14.5 | 22.5 | 5.7 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
31 | 16135 | 75 | F | 22.66 | 4.24 | 3.41 | 12.04 | 580 | 44.31 | 45.13 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 5 | 7.08 | 8.75 | 0:01 | 1 | 3.4 | 46 | 21.2 | 15.3 | 00.00.52 | 6.1 | 0:00 | 12 | 20.9 | 5.9 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
32 | 167796 | 84 | F | 23.72 | 5.15 | 3.24 | 12.5 | 573 | 45.61 | 46.35 | N3 | 30 | 30 | 300 |  | 10 | 5 | 22.37 | 10.88 | 0:02 | 0 | 4.26 | 59 | 22.5 | 17 | 00.01.12 | 6.8 | 0:00 | 11.4 | 18.8 | 4.6 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
33 | 167137 | 74 | F | 23.24 | 3.7 | 3.66 | 12.11 | 527 | 43.92 | 44.63 | CN4 | 30 | 30 | 300 |  | 10 | 8 | 13.32 | 22.61 | 0:03 | 41 | 6.54 | 113 | 18.5 | 14.2 | 00.02.36 | 5.7 | 0:01 | 11.2 | 23.5 | 5.5 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
34 | 97546 | 72 | F | 30.86 | 5.48 | 2.78 | 12.57 | 570 | 42.57 | 43.59 | CN3 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 9 | 11.39 | 10.19 | 0:01 | 0 | 4.18 | 60 | 20.8 | 13.2 | 00.00.51 | 5.3 | 0:00 | 12.9 | 20.4 | 7.5 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
35 | 167217 | 62 | F | 25.26 | 4.46 | 3.2 | 12.85 | 541 | 41.03 | 41.17 | N2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 10 | 13.38 | 14.72 | 0:02 | 0 | 4.28 | 65 | 21.8 | 15.9 | 00.01.14 | 6.4 | 0:00 | 14.7 | 30.7 | 8.3 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
36 | 8380 | 85 | F | 23.65 | 4.43 | 3.42 | 12.45 | 494 | 42.88 | 44.16 | N4 | 30 | 30 | 300 |  | 10 | 9 | 9.47 | 12.74 | 0:02 | 0 | 3.57 | 55 | 26.6 | 18.3 | 00.01.03 | 7.3 | 0:00 | 13.9 | 21 | 6.6 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
37 | 59979 | 74 | M | 26.98 | 4.96 | 3.56 | 12.71 | 559 | 43.19 | 43.74 | N3 | 35 | 26 | 370 |  | 10 | 9 | 9.23 | 15.44 | 0:02 | 2 | 4.2 | 60 | 33.3 | 25.3 | 00.01.18 | 10.1 | 0:00 | 15 | 20.6 | 4.9 | 2024-11-06 |  |  | REL_03.02
38 | 8380 | 85 | F | 23.44 | 4.52 | 3.43 | 12.37 | 478 | 43.81 | 44.57 | N3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 7 | 37.09 | 8.84 | 0:01 | 0 | 5.21 | 64 | 17.2 | 11.5 | 00.00.56 | 4.6 | 0:00 | 10.5 | 17.8 | 5.9 | 2024-11-11 |  |  | REL_03.02
39 | 167796 | 84 | F | 23.76 | 5.08 | 3.25 | 12.12 | 585 | 43.69 | 44.24 | N3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 7 | 11.54 | 14.81 | 0:02 | 3 | 4.49 | 73 | 28 | 22.2 | 2000-01-27 | 13.6 | 0:00 | 8.9 | 22.3 | 4.7 | 2024-11-11 |  |  | REL_03.02
40 | 36546 | 57 | F | 24.43 | 4.25 | 3.41 | 12.22 | 545 | 42.13 | 42.93 | C1 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 21.15 | 7.68 | 0:01 | 8 | 4.59 | 61 | 13.5 | 8.7 | 00.00.51 | 3.5 | 0:00 | 9.8 | 17.4 | 6.3 | 2024-11-11 |  |  | REL_03.02
41 | 14277 | 71 | F | 22.31 | 5.2 | 3.10 | 11.75 | 549 | 43.52 | 44.02 | N2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 10.54 | 10.23 | 0:01 | 3 | 4.22 | 64 | 20.8 | 14.6 | 2000-01-02 | 5.8 | 0:00 | 11.6 | 19.8 | 5.8 | 2024-11-20 |  |  | REL_03.02
42 | 162111 | 80 | M | 25.5 | 4.61 | 3.13 | 11.9 | 551 | 38.85 | 41.68 | N3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 7 | 21.5 | 14.58 | 0:01 | 0 | 4.47 | 73 | 31 | 21.8 | 2000-01-02 | 8.7 | 0:00 | 16.5 | 26.3 | 7.8 | 2024-11-20 |  |  | REL_03.02
43 | 168075 | 71 | F | 25.88 | 4.27 | 4.35 | 12.9 | 524 | 44.74 | 46.71 | CN3 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 9 | 10.19 | 7.35 | 0:01 | 0 | 4.37 | 51 | 16 | 10.5 | 00.00.51 | 4.2 | 0:00 | 9.5 | 15.5 | 5.3 | 2024-11-20 |  |  | REL_03.02
44 | 133746 | 73 | M | 23.65 | 5.48 | 2.95 | 11.94 | 548 | 41.42 | 41.95 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8 | 13.13 | 7.94 | 0:01 | 2 | 3.51 | 61 | 19.9 | 12.5 | 00.00.45 | 5 | 0:00 | 11.1 | 16.3 | 6.1 | 2024-11-20 |  |  | REL_03.02
45 | 1507 | 66 | M | 32.85 | 3.5 | 4.03 | 13.20 | 331 | 52.46 | 53.28 | N4C4 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 9 | 23.31 | 18.83 | 00::1:46 | 0 | 4.56 | 65 | 31.8 | 22.6 | 2000-01-16 | 9 | 0:00 | 17.7 | 30.3 | 8.7 | 2024-11-20 |  |  | REL_03.02
46 | 81588 | 79 | F | 23.13 | 4.66 | 2.76 | 11.52 | 550 | 43.38 | 44.37 | ABN | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.07 | 11.19 | 0:01 | 6 | 4.20 | 58 | 21.4 | 14.4 | 00.00.58 | 5.8 | 0:00 | 13.1 | 22.3 | 7.3 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
47 | 14277 | 71 | F | 22.65 | 4.96 | 3.01 | 11.88 | 540 | 43 | 43.48 | CN2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 4 | 14.54 | 9.33 | 0:02 | 13 | 5.08 | 65 | 13.7 | 10.2 | 2000-01-15 | 4.1 | 0:00 | 9.3 | 20.2 | 5.2 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
48 | 133746 | 73 | M | 23.29 | 4.71 | 2.97 | 11.86 | 556 | 41.90 | 42.86 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 11.37 | 6.53 | 0:01 | 9 | 4.06 | 53 | 18.1 | 12.12 | 00.00.42 | 4.9 | 0:00 | 10.5 | 17.4 | 5.6 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
49 | 168075 | 71 | F | 25.62 | 4.23 | 4.40 | 12.95 | 527 | 45.09 | 46.82 | CN1 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 9 | 11 | 8.35 | 0:01 | 0 | 3.42 | 43 | 26.3 | 16.3 | 00.00.46 | 6.5 | 0:00 | 11.8 | 14.9 | 5.3 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
50 | 19958 | 71 | F | 23.01 | 4.84 | 3.64 | 11.95 | 545 | 47.72 | 49.04 | N2 | 35 | 30 | 300 |  | 10 | 6 | 13.07 | 11.15 | 0:02 | 0 | 4.26 | 59 | 21 | 15.9 | 2000-01-10 | 6.4 | 0:00 | 12.1 | 23.4 | 5.7 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
51 | 151872 | 68 | F | 24.51 | 4.34 | 3.40 | 12.51 | 510 | 43.35 | 44.04 | N2 | 35 | 30 | 300 |  | 10 | 7 | 9.48 | 7 | 0:01 | 6 | 3.48 | 58 | 16.1 | 11.1 | 00.00.55 | 4.4 | 0:00 | 9 | 14.8 | 4.6 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
52 | 27496 | 43 | F | 33.99 | 3.81 | 3.31 | 12.71 | 512 | 42.52 | 43.81 | SPC | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 9 | 17.38 | 6.01 | 0:01 | 0 | 3.58 | 48 | 23.2 | 14.7 | 00.00.38 | 5.9 | 0:00 | 10 | 11.3 | 4.1 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
53 | 167749 | 72 | M | 22.34 | 4.65 | 3.42 | 12.19 | 526 | 44.33 | 44.50 | N3 | 35 | 30 | 400 |  | 10 | 8 | 11 | 6.74 | 0:01 | 12 | 5.05 | 62 | 14 | 7.7 | 00.00.29 | 3.1 | 0:00 | 12.6 | 21.1 | 9.5 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
54 | 129890 | 73 | M | 23.20 | 5.40 | 2.73 | 11.66 | 571 | 43.11 | 43.98 | C | 35 | 30 | 400 |  | 10 | 8 | 9.07 | 14.37 | 0:02 | 2 | 3.42 | 64 | 26 | 18.4 | 2000-01-07 | 7.4 | 0:00 | 15.2 | 26.8 | 7.8 | 2024-11-27 |  |  | REL_03.02
55 | 120009 | 85 | F | 24.24 | 4.99 | 3.21 | 12.1 | 498 | 42.15 | 42.71 | CN3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 25.04 | 16.15 | 0:02 | 14 | 5.1 | 77 | 22.3 | 16.9 | 00.01.33 | 6.8 | 0:00 | 13.2 | 26.3 | 6.4 | 2024-12-05 |  |  | REL_03.02
56 | 15319 | 71 | M | 23.48 | 4.67 | 3.38 | 12.17 | 534 | 42.76 | 43.48 | C4 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 7 | 10.44 | 13.73 | 0:02 | 0 | 5.03 | 60 | 30.6 | 23.6 | 2000-01-19 | 9.4 | 0:00 | 13.4 | 17.7 | 4 | 2024-12-05 |  |  | REL_03.02
57 | 148303 | 78 | M | 24.25 | 4.41 | 3.64 | 12.47 | 518 | 43.16 | 43.49 | CN2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6 | 9.36 | 10.75 | 0:01 | 7 | 3.44 | 47 | 22 | 14 | 00.00.50 | 5.6 | 0:00 | 13.8 | 22.5 | 8.2 | 2024-12-05 |  |  | REL_03.02
58 | 59979 | 74 | F | 26.45 | 5.04 | 3.56 | 12.89 | 550 | 42.71 | 43.24 | N3 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 4 | 59.59 | 18.58 | 0:00 | 0 | 4.47 | 66 | 33.6 | 22.7 | 2000-01-22 | 9.1 | 0:01 | 15.3 | 19 | 6.2 | 2024-12-05 |  |  | REL_03.02
59 | 16223 | 83 | M | 25.01 | 5.02 | 2.73 | 11.87 | 585 | 42.39 | 42.98 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 4 | 22.50 | 14 | 0:02 | 5 | 5.13 | 74 | 18.2 | 10.3 | 2000-01-10 | 4.1 | 0:01 | 11.3 | 16.4 | 7.2 | 2024-12-05 |  |  | REL_03.02
60 | 151924 | 49 | F | 34.01 | 4.68 | 3.43 | 12.23 | 502 | 45.79 | 46.36 | SCP2 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 10 | 20.40 | 1.51 | 0:01 | 0 | 4.03 | 61 | 9.1 | 8.9 | 00.00.39 | 3.6 | 0:00 | 3.8 | 13.3 | 0.2 | 2024-12-05 |  |  | REL_03.02
61 | 210931 | 59 | M | 23.40 | 4.38 | 3.56 | 12.50 | 557 | 42.97 | 44.05 | C1 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 9
62 | 16284 | 85 | M | 25.75 | 4.82 | 3.53 | 12.62 | 561 | 43.72 | 45.79 | CN3 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 9
63 | 164155 | 80 | F | 23.50 | 4.73 | 3.18 | 11.85 | 536 | 42.99 | 43.31 | BRUN | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8
64 | 48353 | 59 | M | 22.83 | 4.56 | 3.20 | 11.92 | 496 | 43.22 | 43.45 | CN3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8
65 | 7109 | 55 | F | 28.49 | 4.1 | 3.97 | 12.38 | 518 | 46.28 | 47.88 | C4 SC4 | 30 | 20 | 300 |  | 10 | 8
66 | 16892 | 72 | M | 23.12 | 4.39 | 3.08 | 12.04 | 557 | 40.20 | 40.58 | C 2 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 6
67 | 134395 | 75 | F | 24.31 | 4.98 | 2.34 | 11.72 | 513 | 41.25 | 42.10 | C3 | 35 | 30 | 400 |  | 10 | 8
68 | 160955 | 75 | F | 23.83 | 5.24 | 2.47 | 11.43 | 528 | 41.89 | 42.91 | N4SC | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8
69 | 151924 | 49 | F | 34.01 | 4.68 | 3.43 | 12.23 | 502 | 45.79 | 46.36 | SCP2 | 30 | 20 | 400 |  | 10 | 10
70 | 129890 | 73 | M | 23.45 | 5.44 | 2.74 | 11.57 | 559 | 42.84 | 43.84 | C3 | 35 | 30 | 400 |  | 10 | 9
71 | 22826 | 72 | F | 24.75 | 3.95 | 3.65 | 13.15 | 557 | 42.36 | 43.24 | C3 | 35 | 30 | 350 |  | 10 | 8

## Chartfone (1)
Parametros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IOP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | mmHg
FR | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | cc/min
VAC | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | mmHg
ACD | 2.6 | 2.85 | 3.1 | 3.35 | 3.57 | 4 | mm
WtW | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | mm
Densidad
Edad | [6 empty] | Years
Volumen | 141.8942 | 162.7194 | 185.1047 | 209.1229 | 232.4875 | 275.036 | µl
Var V secuencial |  | 14.68% | 13.76% | 12.98% | 11.17% | 18.3% | %
Var V puntual |  |  | 30.45% | 47.38% | 63.85% | 93.83% | %
Var V from average |  |  |  | 12.98% | 25.6% | 48.58% | %
Var FR secuencial |  | 20% | 16.67% | 14.29% | 12.5% | 11.11% | %
Var FR puntual |  |  | 40% | 60% | 80% | 100% | %
Var FR from average |  |  |  | 14.29% | 28.57% | 42.86% | %
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  | µl | 141.8942 | 162.7194 | 185.1047 | 209.1229 | 232.4875 | 275.036
Global metrics on ocular biometry: representative averages and standard deviations across ten countries from four continents
Vol1/6